別記様式－４

ＲＣ造　中間検査チェックシート

|  | 検 査 内 容 |  | 工事監理者欄 |  | ※検査方法 Ａ：目視検査 Ｂ：測定検査 Ｃ：監理報告等 | ※適 否 |  |  |  | ※備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 検査項目 | 内 容 | 照合日 | 結 果 |  | 一次 |  |  | 補正 |  |
| ① 全 | 共通 | 鉄筋の乱れ、踏み荒らし、波 打ち たるみ |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
| 体 |  | 柱、はり、壁、スラブの位置 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | かぶり厚さの確保 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 鉄筋の材質(共通) |  |  | Ｃ |  |  |  |  |  |
| ② | 支持地盤 | 支持地盤の位置、種類、地耐力 等 |  |  | Ｃ |  |  |  |  |  |
| 地 盤 ・ 基 礎 | 基礎形状・種類 | 基礎の種類、くいの工法、長さ、 径、位置、偏心 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  | ベース | ベース寸法 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 主筋の径、本数、配置、偏心に よる補強 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  | 基礎ばり | 基礎ばりの断面寸法 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 主筋径、本数、位置、定着寸法 継手(位置、長さ)、偏心による 補強 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | あばら筋の位置、径、間隔、形 状、偏心による補強 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
| ③ | 主筋(一般階) | 柱の断面寸法 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
| 柱 |  | 主筋の径、本数、配置(方向)、 偏心による補強 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | ２段筋の位置(間隔) |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  | 主筋(最上階) | 柱頭鉄筋の止まり高さ、主筋の 出隅のフック |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 最上階の主筋のはりに対する定 着 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  | 定着・継手 | 主筋の継手位置 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | ふかしの大きさによる配筋補強 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  | 帯筋 | 鉄筋径、間隔、本数(副帯筋共) 及び形状 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 仕口部分の帯筋の配置 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 第一帯筋と柱頭拘束帯筋の位置 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 帯筋のフック形状、あそび及び 結束 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
| ④ | はり主筋 | はり断面寸法 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
| は り |  | はり主筋の径、本数及び位置 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 中吊り筋の間隔の確保、長さ |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  | 定着・継手 | はり筋の定着長さ、位置 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 重ね継手の位置、長さ |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | はり筋出隅部の末端フック |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  | ふかし、貫通孔補強 | ふかしの補強方法、貫通孔補強 筋 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  | あばら筋 | あばら筋の径、本数(副あばら 筋共)とピッチ |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | あばら筋のフック形状、あそび 及び結束 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
| ⑤ | スラブ筋 | スラブの断面寸法 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
| ス ラ ブ |  | 鉄筋の本数、径、配置(短辺・ 長辺とベント配筋)ピッチと支 持条件 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |  |  |
|  | 定着・継手 | 定着の方法と長さ |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 片持ちスラブ筋と定着と上端鉄 筋位置の確保 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  | 補強筋等 | 床スラブの出入隅部の補強 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 開口部補強筋 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 階段部配筋と補強筋 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
| ⑥ | 壁筋 | 壁断面寸法 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
| 壁 |  | 鉄筋径、配置、鉄筋のピッチ |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |  |  |
|  | 定着・継手 | 定着の確認(はり、柱、スラブ、 壁定着) |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 重ね継手の位置と長さ |  |  | Ｃ |  |  |  |  |  |
|  | 補強筋等 | 開口部補強筋 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 壁のスリット(完全・部分)及び 配筋 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
| ⑦ | ガス圧接継手 | 圧接部の形状 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
| そ の 他 |  | 強度確認 |  |  | Ｃ |  |  |  |  |  |
|  | 特殊鉄筋継手 | 継手の施工状況(認定、評定工 法) |  |  | Ｃ |  |  |  |  |  |
|  | その他 | コンクリートの調合の確認 |  |  | Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 型枠の施工状況 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | コンクリートの打ち継ぎ面の 状況 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |