様式第７号（第３条関係）

施設の概要を記載した書類

| １ 1日最大給水量 | ㎥（内訳： ㎥、 ㎥） |
| --- | --- |
| ２ 1日平均給水量 | ㎥（内訳： ㎥、 ㎥） |
| ３ 水源の種別 |  |
| ４ 取水地点 |  |
| ５ 水源の水量の概算 | ㎥／日 算出根拠については別添のとおり |
| ６ 水質試験の結果 | 別添のとおり |
| ７ 水道施設の概要 | 別添のとおり |
| ８ 水道施設の位置 | 別添のとおり |
| ９ 浄水方法 | 浄水処理方法： 詳細は別添のとおり |

（裏）

（記入要領）

１　水源の種別

深井戸、浅井戸、表流水、伏流水、湖沼水、浄水受水等を記入する。

２　取水地点

取水地点の地名及び地番並びに地下水にあっては深度を記入する。

３　水源の水量の概算

取水可能量を記入し、取水の確実性を証する書類を添付する。

（取水の確実性を証する書類）

・表流水の場合にあっては、水利使用許可書、渇水時の流量表等、十分に取水可能が確認できるもの

・地下水の場合にあっては、揚水試験結果書等、十分に取水可能か確認できるもの

４　水質試験の結果

水質が最も悪化する渇水時等の時期の原水及び浄水（浄水施設がまだ完成していない場合を除く。）の全項目水質検査結果を添付する。

５　水道施設の概要

種別、名称、施設の構造（形状・材質・型式）、数量及び規模（要領・寸法）を表形式上に記載した書類を作成し、添付する。

６　水道施設の位置

種別、名称、位置、水位（最高・最低）及び標高を表形式に記載した書類を作成し、添付する。

９　浄水方法

処理方法（消毒のみ、緩速ろ過、急速ろ過、膜ろ過等）を記入し、フロー図（浄水処理工程ごとに薬品注入量及び滞留時間帯を記載し、溶解性物質処理等の高度処理を含む場合は、その対象物、処理方法等を記載すること。）を添付する。